# Anexo 1

Formato de Reporte de Eventos Adversos de Dispositivos Médicos

*Uso para establecimientos del sistema nacional de salud; establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano; titulares del registro sanitario; profesionales de salud y otras instituciones.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOTIFICACIÓN DE TECNOVIGILANCIA** | | | | | | | | | **Uso exclusivo ARCSA** | |
| Reporte de evento adverso relacionado al uso de un dispositivo médico de uso  humano. | | | | | | | | | N° |  |
| **A. INFORMACIÓN DEL PACIENTE\*:** | | | | **11. Reportó al importador/distribuidor** | | | | | | |
| **1. Identificación** | | | | Si |  | No | |  | Fecha |  |
| **2. Edad** | | | | **12. Se envió el dispositivo médico al**  **distribuidor/importador** | | | | | | |
| **3. Sexo (Señale con una X)** | | | | Si |  | No | |  | Fecha |  |
| Hombre |  | Mujer |  | **C. IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO/EQUIPO** | | | | | | |
| **4. Diagnóstico presuntivo o definitivo del Paciente** | | | | **1. Nombre Comercial\*** | | | |  | | |
|  | | | | **2. Descripción \*** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **B. DATOS DE OCURRENCIA DEL EVENTO**  **ADVERSO.** | | | |
| **1. Nombre del Establecimiento (Indicar si es una**  **empresa pública o privada).** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **2. Ciudad** | | | | **3. Registro**  **Sanitario\*** | | |  | | | |
| **3. Fecha Inicio del evento adverso**  **(dd/mm/aaaa)\*** | | | | **4. N° lote o serie\*** | | |  | | | |
|  | | | | **5. N° de Catálogo** | | |  | | | |
| **4. Fecha Fin del evento adverso (dd/mm/aaaa)** | | | | **6. Fecha de**  **Elaboración** | | |  | | | |
|  | | | | **7. Versión de Software**  **(cuando aplique)** | | | | |  | |
| **5. Indique si el dispositivo médico ha sido utilizado más de una vez** | | | | **8. Fecha de Vencimiento 1** | | | | |  | |
| **9. Nombre o razón social del fabricante** | | | | | | |
| Si |  | No |  |  | | | | | | |
| **6. Tiempo de contacto con el dispositivo médico (minutos, horas, días, meses, etc\*)** | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | **10. Nombre o razón social del importador y/o**  **distribuidor** | | | | | | |
| **7. Detección del evento adverso (Señale con un**  **X\*)** | | | |  | | | | | | |
| Durante el uso | |  | |  | | | | | | |
| Después del uso | |  | | **D. CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO (no llenar,**  **sección poara us exclusivo de la ARCSA).** | | | | | | |

P á g i n a 1 | 6

**Anexo 1**

Formato de Reporte de Eventos Adversos de Dispositivos Médicos

*Uso para establecimientos del sistema nacional de salud; establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano; titulares del registro sanitario; profesionales de salud; pacientes y otras instituciones.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Tipo de Dispositivo Médico de Uso Humano** | | | |
| **8. Descripción del evento adverso\*** | | | | Dispositivo Médico de Uso  Humano No invasivo | |  | |
|  | | | | Dispositivo Médico de Uso  Humano Invasivo | |  | |
| Dispositivo Médico de Uso  Humano de Diagnóstico In Vitro | |  | |
| Dispositivo Médico de Uso  Humano Activo | |  | |
| **2. Nivel de Riesgo del Dispositivo Médico de Uso**  **Humano** | | | |
| Nivel de Riesgo I (Riesgo Bajo). | | |  |
| Nivel de Riesgo II (Riesgo Moderado  Bajo). | | |  |
| Nivel de Riesgo III (Riesgo Moderado  Alto). | | |  |
| Nivel de Riesgo IV (Riesgo Alto). | | |  |
| **E. INFORMACIÓN ADICIONAL** | | | |
| **9. Desenlace del evento adverso** | | | |  | | | |
| Muerte |  | Fecha |  |  | | | |
| Enfermedad o daño que amenace la vida | | |  |  | | | |
| Requiere intervención médica o quirúrgica | | |  |  | | | |
| Hospitalización inicial o prolongada | | |  | **F. IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR\*** | | | |
| Daño de una función o estructura corporal | | |  | **1. Nombre** | | | |
| No hubo daño | | |  | **2.Profesión** | | | |
| Otros (especificar) | | |  | **3. Establecimiento/servicio de salud a la que pertenece** | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| **10. Causa (s) que sospeche que provocó el**  **evento** | | | | **4. Dirección** | | | |
|  | | | |  | | | |
| **5. Teléfono** |  | | |
| **6. Email** |  | | |
| **7. Fecha de Notificación**  **(dd/mm/aaaa)** | | |  |
| **8. Firma:** | | | |

P á g i n a 2 | 6

**Anexo 1**

Formato de Reporte de Eventos Adversos de Dispositivos Médicos

*Uso para establecimientos del sistema nacional de salud; establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano; titulares del registro sanitario; profesionales de salud; pacientes y otras instituciones.*

**INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA HOJA DE REPORTE INMEDIATO. SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL PACIENTE**

1. **Identificación:** Iniciales del nombre del paciente (por ejemplo César Augusto López Díaz  CALD), o número de cédula, que permita realizar trazabilidad.
2. **Edad:** Indicar la edad del paciente en el momento del evento, indicar unidades si es años, meses, días.
3. **Sexo:** Señale con una X el sexo según corresponda hombre o mujer.
4. **Diagnóstico presuntivo o definitivo del Paciente:** Indicar la causa por la cual la institución prestó la atención en salud al paciente y que dio lugar a la utilización del dispositivo médico.

**SECCIÓN B: DATOS DE OCURRENCIA DEL EVENTO ADVERSO.**

1. **Nombre del Establecimiento:** Indicar el nombre del establecimiento de salud, establecimiento farmacéutico o establecimiento de dispositivos médico y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano, en donde se suscitó el evento adverso.
2. **Ciudad:** Indicar la ciudad en donde se suscitó el evento adverso.
3. **Fecha inicio del evento adverso:** Indicar la fecha en que se inició el evento.
4. **Fecha fin del evento adverso:** Indicar la fecha que finalizo el evento.
5. **Indique si el dispositivo médico ha sido utilizado más de una vez:** Señalar con una X en SI, cuando el dispositivo médico ha sido utilizado más de una vez antes de ser usado en el paciente.

Señalar NO, en el caso de que el dispositivo médico sospechoso haya sido utilizado por primera vez en el paciente.

1. **Tiempo de contacto con el dispositivo:** Indicar el tiempo de contacto que estuvo el dispositivo con el paciente por ejemplo dos horas u seis horas, 10 minutos, etc.
2. **Detección del evento adverso:** Señalar con una X según corresponda si el evento adverso se dio lugar antes de usar el dispositivo, durante el uso del dispositivo o después de usar el dispositivo o equipo biomédico.
3. **Descripción del evento adverso:** Describir en forma detallada el evento, tomando en consideración que se debe indicar el estado de salud del paciente antes de suscitarse el evento así como los signos y síntomas, condiciones de salud del paciente como diabetes, hipertensión, etc. Si se realizan exámenes radiografías, etc. Que ayuden a investigar el evento adjuntarlos al presente reporte.
4. **Desenlace del evento adverso:** Señalar con una X según corresponda de acuerdo a la siguiente información:

**Muerte**: Marque si sospecha que existe una relación causal que llevó a la muerte del paciente por el uso del dispositivo médico, indique la fecha.

**Enfermedad o daño que amenaza la vida:** Marque si sospecha que el paciente estuvo en riesgo de muerte al momento de presentarse el evento adverso o en caso de que el uso continuado del dispositivo médico podría tener como resultado la muerte del paciente.

**Hospitalización prolongada:** Marque si el ingreso al hospital o la prolongación de la hospitalización fue resultado del evento adverso.

**Daño de una función o estructura corporal:** Marque si el evento adverso tiene como resultado una alteración sustancial en la capacidad de la persona para realizar las funciones normales de la vida.

P á g i n a 3 | 6

**Anexo 1**

Formato de Reporte de Eventos Adversos de Dispositivos Médicos

*Uso para establecimientos del sistema nacional de salud; establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano; titulares del registro sanitario; profesionales de salud; pacientes y otras instituciones.*

**Requiere intervención médica quirúrgica:** Marque si cualquiera de estas situaciones se presentan debido al uso del dispositivo médico en el paciente y requiere la intervención para impedir un deterioro permanente de una función cuerpo, prevenir el daño en una estructura del cuerpo.

**NO hubo daño:** Marque si después de presentarse el evento el paciente no presenta ningún deterioro serio de la salud.

**Otro:** Marque esta opción, si sobre la base de un juicio médico o criterio técnico adecuado, el caso pudo poner en peligro el paciente y puede requerir tratamiento médico para evitar los otros desenlaces. Por ejemplo, emergencia por broncoespasmos que requieren tratamiento, discrasias sanguíneas o convulsiones que no den lugar a hospitalización.

1. **Causa que sospeche que provocó el evento adverso:** Indicar si el evento adverso se ha producido por algún otro factor.
2. **Se reportó al importador/distribuidor:** Señalar Si y la fecha en la cual fue notificado al importador y distribuidor. Marcar NO en caso de no haber notificado al importador/distribuidor sobre el evento adverso causado por el dispositivo.
3. **Se envió el dispositivo médico al importador /distribuidor:** Marcar SI en el caso de que dispositivo médico fue retornado al distribuidor/importador. Indicar la fecha en que se envía el dispositivo médico al distribuidor. Marcar NO en el caso de no haber enviado el dispositivo al importador/distribuidor.

**SECCIÓN C: IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO**

***“Dispositivos médicos de uso humano.-*** *Son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o invenciones mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, fabricado, vendido o recomendado para uso en diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, para reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Incluyen las amalgamas, barnices, sellantes y más productos dentales similares.*

*Se considerará también “Dispositivo médico” a cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, aplicación, implante, reactivo para uso in vitro, software, material u otro artículo similar o relacionado, destinado por el fabricante a ser utilizado solo o en combinación, para seres humanos, para uno o más de los propósitos médicos específico(s) de:*

* *Diagnóstico, prevención, monitorización, tratamiento o alivio de la enfermedad*
* *Diagnóstico, monitorización, tratamiento, alivio o compensación de una lesión*
* *Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico*
* *Soporte o mantenimiento de la vida,*
* *Control de la concepción,*
* *Desinfección de dispositivos médicos*
* *Suministro de información por medio de un examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano. y no ejerce la acción primaria prevista por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, en o sobre el cuerpo humano, pero que puede ser asistido en su función por tales medios”.*

1. **Nombre comercial:** Indicar el nombre comercial o de propiedad del dispositivo médico sospechoso que se encuentra en el empaque, etiqueta o catálogo del dispositivo por ejemplo pinza Kocher Balphin Express.
2. **Descripción:** Describir el dispositivo por ejemplo: pinza de acero inoxidable recta con diente de ratón, etc.

P á g i n a 4 | 6

**Anexo 1**

Formato de Reporte de Eventos Adversos de Dispositivos Médicos

*Uso para establecimientos del sistema nacional de salud; establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano; titulares del registro sanitario; profesionales de salud; pacientes y otras instituciones.*

1. **Registro Sanitario:** Reportar el número de registro sanitario. En el caso de los equipos biomédicos este espacio no aplica y se escribirá N/A.
2. **N° de Lote o serie:** Indicar el número de lote, tal cual aparece en la etiqueta, es decir se debe de incluir espacios, guiones, puntos, etc.
3. **N° de Catálogo:** Indicar el número o código del catálogo/referencia.
4. **Software:** Comprende el equipamiento, componentes o soporte lógico de un ordenador digital, necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraste a los componentes físicos del sistema (hardware). El software para dispositivo médico se inscribirá bajo el mismo registro sanitario del dispositivo médico al cual está destinado su uso, siempre y cuando esté acondicionado de fábrica con dicho dispositivo médico. Llenar este apartado únicamente cuando aplique.
5. **Fecha de Elaboración:** Indicar la fecha de elaboración o manufactura del dispositivo, tal cual se encuentra en el empaque del dispositivo.
6. **Fecha de Vencimiento:** Indicar la Fecha de vencimiento del dispositivo médico, tal cual se encuentra en el empaque del dispositivo. En el caso de los equipos biomédicos este espacio no aplica y se escribirá N/A.
7. **Nombre o razón social del Fabricante:** Indicar el nombre o razón social del fabricante del dispositivo médico.
8. **Nombre o razón social del importador y/o distribuidor:** Indicar el nombre o razón social del importador / distribuidor del dispositivo médico.

**SECCIÓN D: CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO**

El llenado de esta información es de uso exclusivo de la ARCSA, por favor no llenar. Acorde a la Normativa vigente los dispositivos médicos de uso humano se clasifican en: a. De acuerdo al nivel de riesgo en:

1. Nivel de Riesgo I (Riesgo Bajo).
2. Nivel de Riesgo II (Riesgo Moderado Bajo).
3. Nivel de Riesgo III (Riesgo Moderado Alto).
4. Nivel de Riesgo IV (Riesgo Alto).

Para saber el nivel de riesgo de su Dispositivo Médico usar el simulador en el link <http://aplicaciones.controlsanitario.gob.ec/simulador/>

b. De acuerdo al tipo de dispositivo médico de uso humano en:

1. **Dispositivo médico de uso humano activo (DMA):** Es el dispositivo médico de uso humano que actúa mediante la conversión de la energía producida por una fuente de energía eléctrica, u otra fuente de poder distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad. Se clasifican en: dispositivo médico de uso humano activo terapéutico y dispositivo médico de uso humano activo para diagnóstico.
2. **Dispositivo médico de uso humano invasivo (DMI):** Aquel dispositivo médico de uso humano que penetra parcial o completamente en el cuerpo humano, ya sea a través de un orificio corporal o por la superficie corporal, pudiendo ser o no a través de una intervención quirúrgica.

P á g i n a 5 | 6

**Anexo 1**

Formato de Reporte de Eventos Adversos de Dispositivos Médicos

*Uso para establecimientos del sistema nacional de salud; establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano; titulares del registro sanitario; profesionales de salud; pacientes y otras instituciones.*

1. **Dispositivo médico de uso humano no invasivo (DMNI):** Aquel dispositivo médico de uso humano que no penetra en el cuerpo humano.
2. **Dispositivo médico de uso humano para diagnóstico In vitro (DMDIV):** Son los dispositivos médicos de uso humano destinados para su uso en el diagnóstico *in vitro* de muestras derivadas del cuerpo humano, o para proporcionar información para el diagnóstico, seguimiento o compatibilidad de condición fisiológica, estado de salud, enfermedad o malformaciones congénitas. Esto incluye reactivos, reactivos bioquímicos, calibradores, materiales de control, recipientes para muestras, software e instrumentos o aparatos, accesorios u otros artículos relacionados.

**SECCIÓN E: INFORMACIÓN ADICIONAL**

Indicar información que sea relevante, y que no se encuentre detallada en la presente notificación sea del dispositivo o del evento adverso, en el caso de necesitar ampliar la información se puede utilizar una hoja adicional.

**SECCIÓN F: IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR**

1. **Nombre:** Indicar el nombre del responsable de Tecnovigilancia, notificador o profesional de la salud independiente.
2. **Profesión:** Indicar la profesión del responsable de tecnovigilancia o profesional independiente.
3. **Establecimiento/servicio de salud a la que pertenece:** Nombre del área a la cual pertenece el responsable de tecnovigilancia o profesional independiente.
4. **Dirección:** Dirección de domicilio de la organización. No diligenciar la dirección de residencia o personal.
5. **Teléfono:** Teléfono de contacto fijo de la organización o número de celular
6. **Email:** Indicar el correo electrónico del responsable de tecnovigilancia o profesional independiente.
7. **Fecha de notificación:** Indicar la fecha de reporte del evento indicando día, mes y el año.
8. **Firma:** El notificador debe firmar.

*Una vez llena la tarjeta de Notificación de Tecnovigilancia entregar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, esta entrega puede hacerse por dos vías:*

* 1. Electrónica: Para lo cual escanear el documento, adjuntar el archivo y enviar al correo

[**tecno.vigilancia@controlsanitario.gob.ec**](mailto:farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec)**.**

* 1. Físico: Acercarse a la Secretaría de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA y entregar la tarjeta de Notificación correspondiente. Llevar el formulario de entrega de notificación de Tecnovigilancia.
     1. \*Campos Obligatorios
     2. 1 Cuando aplique
     3. En el caso que requiera ampliar la información por favor usar una hoja adicional.

La información contenida en esta notificación es de carácter confidencial, la misma se usará para fines sanitarios.

P á g i n a 6 | 6